## PZR - Popisi del
Investitor: |  |  | Mestna občina Ljubljana
Naročnik: |  |  | Javni zavod Ljubljanski grad
OBNOVA
Objekt: |  |  | MESTNO SREDNJEVEŠKO OBRAMBNO OBZIDJE
Številka projekta : 1113
Projektanr: Projektivno podjetje AMBIENT d.o.o.
Julij 2021
POPIS DEL
Opombe:
1. | Vsa rušitvena dela in izkopi se obračunavajo v raščenem stanju.
2. | Pri odvozu izkopanega in rušenega materiala v trajno deponijo je potrebno upoštevati vse stroške, vključno s plačilom vseh potrebnih taks in pristojbin.
3. | Izvajalec je dolžan urediti začasno deponijo uporabnega materiala na lokaciji, ki jo določi naročnik.
4. | Pri izvajanju del na grajskem pobočju je potrebno paziti na obstoječo podrast, ki jo je potrebno obvezno ohraniti. Vsak poseg v podrast mora odobriti projektant ali pristojni predstavnik okoljevarstvene stroke.
5. | Izvajalec mora pri izdelavi ponudbe za posamezno pozicijo upoštevati vsa potrebna dela, obdelave, zaključke ipd, za kompletno izdelan in uporaben izdelek.
6. | Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, detajlih in opisih ter preveriti dejansko stanje na objektu.
7. | Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z zahtevami in navodili projektanta ter odgovornega arheologa in pooblaščenega konservatorja ZVKDS. Vse detajle je potrebno uskladiti pred izvajanjem del. Posamezna dela pri sanaciji in prezentaciji mestnega zidu je potrebno izvesti s predhodnimi preizkusi vzorcev glede sestave vidnega veziva in načina zidanja v obstoječi strukturi.
8. | Nujno upoštevati vsa pravila in določila varstva pri delu - Na gradbišču je predvsem neugodna strmina terena!
9. | Količine posameznih del so ocenjene - obračun se izvede po dejanskih količinah. Izvajalec je dolžan naročnika, projektanta in nadzor sproti obveščati o izvedenih količinah ter morebitnih potrebnih prekoračitvah ocenjenih količin, ki jih mora predhodno potrditi naročnik.
10. | Načeloma (razen po posebnem dogovoru) se vsa dela na objektu izvajajo izven odpiralnega časa Gradu in delovanja Tirne vzpenjače (v nočmemo ali temu primernem času), razen po posebnem dogovoru.
| Opis aktivnosti | EM | Količina | €/EM | Vrednost
1. | Organizacija gradbišča
Organizacija gradbišča obsega celotno organizacijo gradbišča vključno z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti odnosno transporti po brežini. Gradbišče se nahaja na brežini v neposredni bližini tirne vzpenjače, v širšem območju zgornje in spodnje postaje. Dostopi oz. dovozi so možni v dogovoru in soglasju preko Krekovega trga in preko zgornje postaje z Grajske planote do zgornjega dela zidu s strani po pešpoti.
Dostop na brežino v bližino zidu je možen preko obstoječega gradbišča preko dvorišča Stolbe (kota 314.00) - omejena tonaža 1,5t in po obstoječi peš poti med potjo Za ograjami in Grajsko planoto do kote 335,00 (serpentina na poti). Vse dostope na brežini je možno izvesti le po cevnih odrih dvignjeno od tal (da se ne poškoduje podrast).
Ponudnik mora organizacijo gradbišča pred dajanjem ponudbe vskladiti s predstavnikom JZLG.
1. | Cevni oder vzdolž zidu na brežini stopničasto - horizontalne stopnje - na vzhodni strani povprečno dva nivoja v tlorisni dolžini 90m . V primeru le enega nivoja se upošteva cena iz naslednje postavke | m1 | 100 |  | 0
2. | Cevni oder vzdolž zidu na brežini stopničasto - horizontalne stopnje na zahodni strani zidu en nivo v tlorisni dolžini 85,00m1 | m1 | 100 |  | 0
3. | Ostala organizacija gradbišča - obsega vse ostale ureditve in posege ter naparave, ki so potrebni za organizacijo gradbišča in izvedbo del. | kpl | 1 |  | 0
4. | Odstranitev grmovja in manjših dreves v območju zidu na nasprotni strani od vzpenjače, v pasu cca 1,5m, delno tudi na nasprotni strani, z odvozom v trajno deponijo. | m2 | 250 |  | 0
| SKUPAJ ORGANIZACIJA GRADBIŠČA: |  |  |  | 0
2. | Gradbena in obrtniška dela in osvetljava
1. | ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA ZELENJA; MAHU IN HUMUSA z vseh površin zidu, širina cca 1,20 m in VODNO PRANJE pod pritiskom vseh površin, razvita širina površine zidu je različna od 3,00 do 6,00 m. | m2 | 400 |  | 0
2. | 0dgrnitev in ponovno prekrivanje (samo tal) z obstoječo (ali novo) zaščitno mrežo, ki je na zidu in ob zidu v skupni širini cca 3.00 m1. Upoštevati sidranje mreže in "šivanje" . | m2 | 300 |  | 0
PRENOVA zidu po naslednjih sklopih:
3. | ZAČASNO OMETAVANJE ZIDU , KI BO INJEKTIRAN
Injektira se zidove, ki so nad terenom višji od 1m in povzročajo potencialni pedec v globino v smeri trase vzpenjače. Izdela se omet na sledeč način: sestava rečni pesek frakcija 1 do 4 mm, pesek mora biti po barvni in granulacijski sestavi podoben pesku v obstoječi malti, torej svetli in temni kamni, event. dodatek rečne mivke; apno in bel cement v razmerju, ki še omogoča dober oprijem in ima ustrezen izgled, dodan je dodatek za hidrofobnost veziva in predhodni sodobni praymerji.
Mogoči so tudi alternativni sodobni tehnološki postopki, ki rezultirajo v smeri kakovostne obnove obrambnega zidu.
Omet je obojestransko nanešen začasno - za potrebe injektiranja, zato se ga nanaša na sledeč način: premaz površine zidu-kamnov brez reg z vodotopnim oljem za opaže (nanos s krpo ali podobno) in nametavanje malte v rege. Po sprijemu malte v regah in injektiranju odstranitev ometa z vodnim curkom pod pritiskom in delno odbijanjem s kladivom tako, da ostane v regah pod ravnino kamnite fasade odlomljena (ne zalikana) malta, lica kamnov pa so pretežno (vsaj 90% oz. toliko, kot pred posegom) čista.
| Zid v višjih (nad 1,00m) odsekih na skupni dolžini cca 55,00 m1. Obračun po m2 razvite površine izvedenega ometa | m2 | 160 |  | 0
4. | OBDELAVA ZGORNJE POVRŠINA OBSTOJEČEGA ZIDU, ki bo utrjen z "nadzidavo" in se za injektiranje zatesni z dobro sprijemljivo hidrofobno cementno malto (na katero se mora v nadaljevanju dobro sprijeti malta s katero bo zid nadgrajen) v tankem nanosu brez zalikavanja. Pas ob obeh licih zidu v širini cca 8 cm ostane neprekrit - zaradi kasnejše gradnje, ki zahteva tanke rege (fuge). Obračun po m2
| Zid na brežini | m2 | 138 |  | 0
5. | VIDNA STRUKTURA ZIDU - KRPANJE poškodovanih mest s kamnom iz začasne deponije. Za opis izvedbe zidu glej smiselno točko 7. Paziti na strukturo in vrsto ter velikost kamna. Površina mora biti prekrita z osnovnim gradivom - kamnom, rege so minimalne. Paziti na dnevnice in šivane vogale. Obračun po dejanskih povšinah
| Zid na brežini | m2 | 30 |  | 0
6. | Izvedba INJEKTIRANJA kamnitih sten višine nad 1,00 m. Injektiranje z najprimernejšo injekcijsko maso, ki mora biti hidrofobna in prilagojena zidni strukturi. Upoštevati, da naj bi zid ostal viden v obstoječem izgledu, zato bo po predhodnih preizkusih v največji možni meri uporabljen načini zvedbe z zapiranjem samo zgornje površine zidu. Na vidnih površinah bi vnaprej zapirali le velike reže, potem pa s postopnim injektiranjem in odstavljanjem ter zapiranjem izcejanja ter OBVEZNIM SPROTNIM SPIRANJEM površine poizkušali izvesti injektiranje z ohranjanjem obstoječe strukture fasad zidu.
Upoštevati predhodno vodno vlaženje notranjosti zidu zaradi sprijemljivosti injekcijske mase in testiranja tesnenja površine in pranje površine do čistega tako, da se v celoti odstrani izcedke iz zidu. Injektiranje je deloma dvostransko in od zgoraj, deloma pa enostransko in od zgoraj.
| Zid na brežini | m3 | 96 |  | 0
7. | Izvedba NADZIDAVE -VRH ZIDU, z zidanjem povprečno ene do dveh šar zidu z večjimi zaključnimi kamni, z betonsko hidrofobno zaporo med šarama in odtisom tretje šare v malti nad drugo šaro (pozidava druge, eventuelno tretje šare s kamnom ter odstranitev - odbijanje kamna po strditvi malte - tako da bo deloma lomljen tudi kamen). Večji kamni z zgornje odstranjene šare se uporabijo pri naslednjih kampadah. Paziti na dnevnice (horizontalne fuge), strukturo zidu, velikost uporabljenega gradiva, vrsto kamna in barvo ter stopnjo obdelanosti, vodoravnost, debelino reg, ki morajo biti minimalne in način gradnje s pravilnim doziranjem malte in iztiskanjem v regah ter barvo in strukturo malte - t.j.pran rečni prodec oz. mivka ustrezne frakcije i.p.d. Kamni so v regah obvezno tesnjeni z manjšimi kamni z zabijanjem tako, da so debeline reg minimalne, površina pa je kamnita in ne maltasta, imeti mora videz suhe zidave.
Malta mora biti enakega izgleda kot obstoječa. Struktura zidu z upoštevanjem obstoječega načina gradnje. Vidni dve lici zidu in vrh.
Širina zidu cca 120cm, višina pozidave cca 30 cm. Za 1 m2 lica zidu se obračuna 0,6 m3 grajenega zidu, pri tem pa se izvede tudi cca 1,8 m2 vrh zidu. Nadzidava se izvaja po kampadah od spodaj navzgor
Vsi transporti gradiva se vršijo po brežini. Pri tem obvezno upoštevati podrastje, zato je za dostop in transport materiala obvezno izvesti ustrezne dostopne dvignjene odre, kar je upoštevati v postavki organizacija gradbišča
Izvedba del po navodilih in pod nadzorom projektanta in arheologa. OBVEZNE PROBNE IZVEDBE! Obračun po m2 izvedenega lica.
| Zid na brežini - zgornja površina | m2 | 138 |  | 0
0
0
0
| Izdelava utorov v obstoječe kamnite stene objektov z rezanjem utora z diamantnimi rezili ter dolbljenjem- utor prereza 50x30cm |  |  |  | 0
8. | PREMAZ zidarsko končno obdelane in oprane površine - vidnega lica zidu in vrha s prozornim neopaznim hidrofobnim premazom, kot n.p.r.. Cromosil, Silan obračun po m2
0
0
0
0
| Izvedba zaščite vrha odkopanega zidu z zidanjem povprečno dveh šar zidu, z betonsko zaporo med šarama in odtisom tretje šare v malti nad drugo šaro ( pozidava tretje šare s kamnom ter odstranitev kamna po strditvi malte).Paziti na dnevnice, strukturo zidu, velikost uporabljenega gradiva, vrsto in barvo ter stopnjo obdelanosti ; vodoravnost, debelino reg in način gradnje s pravilnim doziranjem malte in iztiskanjem v regah ter barvo in strukturo malte - pran rečni prodec oz. mivka i.p.d. Izvedba s kamnom iz začasne deponije. |  |  |  | 0
| zid na brežini - celotne površine | m2 | 350 |  | 0
0
| Izdelava,dobava in montaža obloge utora za kanalizacijo, izdelanih iz JEKOR pločevine.Nosilna konstrukcija je izdelana iz profilov prereza 50x10mm. Polnilo krila je izdelano iz "zagatnic"- zgibane pločevine deb.3mm (razvita širina 333mm). |  |  |  | 0
9. | Izdelava DISTANČNEGA PASU ob vznožju zidu - v stiku s tlemi - iz JEKOR pločevine (razvite širine 50cm) vzdolž celotne vzhodne stranice zidu (glej detajl). Jekor kanal deb. 5mm z obojestranskim zavihkom, položen v nivoju terena ob zid . Nepravilni stik z zidom širine cca 3- 12 cm se zapolni z drobnim gramozom in na vsak meter zapolni z žlico cementne malte (proti izpiranju gramoza). Na vsakih cca 0,5 m ima trak vertikalno pregrado viš. 4cm, ob njej pa odprtino 4x4cm za izliv vode v travno površino brežine. Trak ima na zunanjem robu zavihek kot nosilec led diodnega traku. Jekor trak je spodaj in na zunanji površini zaščiten z vodoodpornim premazom Aquascud Volteco (ali slično). | m1 | 100 |  | 0
10. | Polaganje travne ruše ob zidu do jekor distančnega traku, v širini cca 1m, s finim planiranjem podlage ter zagotavljanjem uspešne rasti travne ruše v naslednem letu. | m2 | 100 |  | 0
11. | Nabava, priprava, transport in zasaditev morebiti poškodovanih dreves in grmov v območju gradbišča. Količine so ocenjene.
a. | grmovja razno | m1 | 40 |  | 0
b. | drevesa do premera stebla fi 10cm | kos | 5 |  | 0
12. | Nalaganje in odvoz odvečne zemlje, smeti in raznih ostankov rastlin na trajno deponijo (čiščenje brežine) | m3 | 40 |  | 0
13. | Montaža in dobava led diodnih svetilk ELCOM STRIP LED FLEX 2000 SUPER LONGDISTANCE CUSTOM 12w/24v SMD3014 1800lm/m 3000K (ali ustrezno) za zunanjo uporabo IP68 CRI, 85-120 stopinj, maksimalne dolžine za napajanje 20m z napajalnim kablom 3m v skupni dolžini 100m. Doze (3 kos za celotno dolžino) za po dva napajalnika so iz inox pločevine, vgrajene v teren ob primarnem el. vodu. | kpl | 5 |  | 0
| Dobava in vgradnja vodotesne doze 285x201x 120, skupaj z uvodnicami IP 66 OBO T350 | kpl | 3 |  | 0
| Dobava in vgradnja led napajalnika ELG-H 320w-24v A IP67 Dobava vodotesne doze 285x201x12mm skupaj z uvodnicami | kpl | 5 |  | 0
14. | Razna nepredvidena dela - ocena 15% skupne vrednosti GOI-del - obračunana na podlagi predhodno potrjenih izvedenih del s strani projektanta in nadzora | kpl | 15% |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA in osvetljava |  |  |  | 0
1. | Organizacija gradbišča |  |  |  | 0
2. | Gradbena in obrtniška dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA : Vrednosti ne vključujejo DDV