## Naslovna stran
Ljubljanski grad - Obnova strehe Trakt M
Projekt/Objekt: | Obnova strehe Trakt M - Ljubljanski grad
Investitor: | Javni zavod Ljubljanski grad
Projektant: | Ambient d.o.o., Ljubljana, Mestni Trg 25
Odgovorna oseba projektanta: | Majda Magdalena Kregar, u.d.i.a.
Vodja projekta: | Majda Magdalena Kregar, u.d.i.a.
Vrsta projektne dokumentacije: | PZI
Številka projekta: | 1056
Ljubljana, oktober 2022

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU
1. | Splošne opombe veljajo skupno za vse vrste del! Upoštevati pri izdelavi ponudbe in kasneje pri samem izvajanju del - veljajo kot sestavni del postavk.
2. | Poleg tukaj navedenih opomb je potrebno v ceni in pri izvedbi upoštevati tudi opombe navedene pri posameznih vrstah del.
3. | Ponudnik - izvajalec del mora v ponudbi in pri izvajanju del upoštevati splošna določila veljavna v RS.
4. | Elemente popisa (opisi, formule, količine, specifikacije, itd.) ni dovoljeno spreminjati brez soglasja naročnika. Nedovoljene spremembe ponudbenega popisa niso veljavne. Šteje se, da popis in ponudba veljata v originalni, s strani naročnika predani obliki. V primeru ugotovitve napake v popisu (npr. napaka v formuli) je ponudnik dolžan o tem pravočasno obvesti naročnika, ki poskrbi za popravek razpisne dokumentacije.
5. | V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne in delavniške tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
6. | Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih in na terenu, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom in nadzorom.
7. | Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
8. | Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
9. | Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe opraviti ogled lokacije gradnje. Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da mu je lokacija gradnje poznana in da je to upošteval v ponudbeni ceni.
10. | Vsi finalni materiali in obdelave se izvajajo na podlagi predhodno potrjenih vzorcev s strani projektanta in naročnika.
11. | Ponudnik-izvajalec mora upoštevati stroške za pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih. Ponudnik-izvajalec pripravi komplet dokumentacijo za pridobivanje uporabnega dovoljenja, dokazilo o zanesljivosti objekta, geodetski posnetek, navodila za uporabo in vzdrževanje, predati podloge-načrte vseh vnesenih sprememb med gradnjo.
12. | V sledečem popisu morajo biti v vseh cenah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
- Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
- Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
- V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
- V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost območja kjer se bo posegalo v objekt ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
- Vsi stroški porabe lektrične energije in vode.
- Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov.
- Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago vsaj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme enakovrednosti je na strani ponudnika, pri čemer mora enakovrednost pred vgradnjo predhodno pisno potrditi odgovorni projektant in naročnik!
13. | Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati navodila ZVKDS.
14. | Pri izdelavi ponudbe in izvajanju del mora izvajalec upoštevati navodila naročnika.
15. | Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.
PONUDNIK mora v svoji ponudbi upoštevati tudi druge zahteve naročnika, ki so v popis del prenesene iz Razpisne dokumentacije Javnega naročla projekta »Ljubljanski grad - Obnova strehe Trakt M«
SPLOŠNO, OPOMBE ter DRUGA POJASNILA, POGOJI in ZAHTEVE NAROČNIKA
1. | Osnova za ponudbo so načrti in popisi gradbeno-obrtniških in instalacijskih del ter opreme, ki so navedeni v uvodnem tekstu rekapitulacije!
2. | Skladno z zahtevami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) morebitni v popisu predlagani proizvajalci, izdelki ali dobavitelji ne pogojujejo oz. prejudicirajo izbora, ampak pomenijo samo minimalni nivo zahtev. Morebitna odstopanja potrdi projektant, nadzornik in naročnik!
3. | Izvajalec mora nujno upoštevati kombinacijo popisa GOI del s Požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta ter z Varnostnim načrtom.
4. | Izvajalec mora upoštevati, da ima naročnik na zalogi 14.400 kos strešnikov tip A, 570 kos strešnikov tip B in 600 kos strešnikov tip C. Strešniki niso predmet ponudbe, natančno količino ugotovi izvajalec pri demontaži.
5. | Ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
5.1 | Vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del.
5.2 | Vse splošne in stalne stroške povezane z organizacijo in delom na gradbišču.
5.3 | Transportne stroške v območju in izven območja gradbišča, nujno uporabljati tovornjake in mehanizacijo, ki jo dopuščajo nosilnosti in omejena širina dostopnih poti!
5.4 | Splošne stroške pristojbin in davkov upravnih organov pri pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo.
5.5 | Stroške in pridobivanja soglasij za morebitno ureditev prometa in zapore cest.
5.6 | Stroške porabe električne energije, vode in telefona.
5.7 | Stroške nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, morebitno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine.
5.8 | Stroške uradnega geodeta.
5.9 | Stroške tehničnega opazovanja objektov na transportni poti in gradbeni parceli - geodetski GNSS monitoring.
5.10 | Stroške morebitnega ogrevanja in razvlaževanja prostorov med gradnjo, vse potrebne dodatke v beton in vezne materiale v primeru izvedbe objekta pozimi oz. pri nižjih temperaturah.
5.11 | Upoštevanje določil Varnostnega načrta in sodelovanje s koordinatorjem za varstvo pri delu na gradbišču.
5.12 | Pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kakovosti in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled.
5.13 | Predajo vseh v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika).
5.14 | Pridobivanja internih meritev kakovosti vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del.
5.15 | Morebitne stroški povezane s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov naročniku.
5.16 | Stroške, ki nastanejo zaradi prilagajanja časovnega načrta izvedbe glede na obstoječe stanje.
5.17 | Stroške vmesnega in zaključnega čiščenja prostorov in gradbišča.
5.18 | Izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev.
5.19 | Izdelavo načrta visečih gradbenih odro z vsemi potrdili in dovoljenji.
5.20 | Izdelavo demontažnih načrtov.
5.21 | Izdelavo vseh delavniških in montažnih načrtov.
5.22 | Stroške izdelave vzorcev v primernem merilu na zahtevo odgovornega projektanta .
5.23 | Stroške vzorcev vseh materialov in zaključnih obdelav uporabljenih za izvedbo obnove strehe.
6. | Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta
7. | Vse vzorce morajo zapisniško ali na samem vzorcu potrditi odgovorni projektant, nadzornik in predstavnik naročnika oz. investitorja. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce, brez pisne potrditve ni dovoljena.
8. | Pisna potrditev vzorcev mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in se upošteva kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
9. | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenska doba
10. | Projektantski nadzor lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture in pristojni projektanti instalacij, ki so izdelali načrte za predmetni objekt
11. | Način izvajanja del :
11.1 | Vsa hrupna dela na objektu se morajo izvajati načeloma izven odpiralnega časa Ljubljanskega gradu ali po poprejšnjem dogovoru, ki mora biti vsaj 24 h pred začetkom hrupnih del.
11.2 | Dopustnost hrupnih del med obratovalnim časom Ljubljanskega gradu potrjuje koordinator naročnika.
11.3 | Naročnik določi razmejitveno črto med gradbiščem in ostalimi površinami. Upoštevati je treba, da je Obhodna pot okoli Gradu zaprta občasno, samo v času izvajanja del ter primerno označena s smerokazi, znaki in podobno, kar mora biti razumljeno v mednarodnem smislu (piktogrami).
11.4 | Talni transport mora potekati po obstoječih dostopnih potek in po obrambnem jarku neposredno pod gradbiščem. Površine v območju dostopov morajo biti vrnjene v prvotno stanje, v obrambnem jarku mora biti površina zaščitena s talnimi povoznimi rešetkami ali ustrezno.
11.5 | Vertikalni transporti morajo potekati neposredno izpod gradbišča iz Obrambnega jarka ali iz Parkirišča, ki pa mora biti v odpiralnem času Gradu prazno, t.j brez motenj z dvigali in podobno.
11.6 | Naročnik pričakuje, da bodo delovni in lovilni odri čim manj moteči za obiskovalce in bo skladno z določili iz tč. 5.19 uporabljena metoda visečih odrov po EN 12811-1 oz. DIN 4420-1 standardu. Vse odprtine za pritrditev je zaradi spomeniško varovanega objekta potrebno dogovoriti s projektantom in naročnikom.
11.7 | Čas kompleksnih dovozov in odvozov izvajalec dogovori s koordinatorjem naročnika. Za čas obratovanja znotraj odpiralnega časa Gradu mora izvajalec zagotoviti ustrezne zapore in spremstvo vozil, kar mora rezultirati v varno delo in varnost obiskovalcev Gradu.
11.8 | Vsa GOI dela znotraj prostorov gradbišča in zunaj na transportih in dostopnih poteh morajo potekati skladno z Varnostnim načrtom, ki ga pripravi koordinator za varnost pri delu ter po Načrtu organizacije gradbišča, ki ga pripravi izvajalec. Oba načrta morata biti usklajena, odstopanja se potrjujejo na rednih tedenskih koordinacijah naročnika, izvajalca, nadzornika in varnostnega inženirja ter naročnikovega koordinatorja.

## Popis GOI del
Popis GOI del
OBJEKT: Ljubljanski grad - Obnova strehe Trakt M
R E K A P I T U L A C I J A
A. | GRADBENA DELA:
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
A.2. | ODSTRANITVENA DELA: |  |  |  | 0
A.3. | ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA:
B.1. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0
B.3. | SUHOMONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
B.4. | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
C. | STROJNO-INSTALACIJSKA DELA
| STROJNO-INSTALACIJSKA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
D. | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
| ELEKTRO-INSTALACIJSKA DELA - skupaj: |  |  |  | 0
E. | NEPREDVIDENA DELA
NEPREDVIDENA DELA - skupaj: (20% od A + B + C + D)
F. | PROJEKTANTSKI NADZOR
PROJEKTANTSKI NADZOR
G. | IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL (PZI)
IZDELAVA PROJEKTA IZVEDENIH DEL (PID)
| SKUPAJ ( A + B + C + D + E + F + G): |  |  |  | #VALUE!
| DDV 22%: |  |  |  | #VALUE!
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | #VALUE!
A. | GRADBENA DELA
z.št. | Opis postavke / dela | EM | Količina | EUR/EM | Skupaj EUR
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati splošne opombe iz drugega zavihka dokumenta!
Izvejalec se z oddajo ponudbe strinja, da je prebral in v svoji ponudbi v celoti upošteval splošne opombe.
OPOMBA PRED PRIČETKOM DEL: Posebno pozornost je potrebno nameniti izvedbi del v ustreznih vremenskih razmerah, da ne bo zamakanja v prostore poročnih dvoran. Rušenje in nova izvedba se morata izvajati v majhnih fazah sukcesivno, z vso potrebno zaščito spodnjih prostorov.
A.1. | PRIPRAVLJALNA DELA:
a.1.1. | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in načrtom organizacije gradbišča, postavitev zaščitnih ograj, gradbiščnega in pisarniškega kontejnerja, gradbiščne table, urejanje vseh dovoljenj, deponije, wcja, zavarovanje in ureditev transportnih poti, ureditev elektro in vodovodnega priključka. | kpl | 1 |  | 0
a.1.2. | Dobava zaščitnega materiala in izvedba zaščite elementov tlaka, stopnic za čas gradnje. Filc po celotni površini, iverke/OSB plošče čez celotno površino. Zaščita se pritrjuje na način, da se ne poškoduje elementa, ki se ščiti. Obseg ščitenja določi projektant in naročnik. Ocena | m2 | 80 |  | 0
a.1.3. | Organizacija zaščite in zavarovanje del med gradnjo v primeru prekinjanja gradnje zaradi vremena ali na zahtevo naročnika. Zaščita s ponjavami, pvc folijo in zagotovitev odvodnjavanja z npr. cevmi. | kpl | 1 |  | 0
a.1.4. | Montaža in demontaža visečega lovilnega odra z zaščitnimi mrežami. Oder se montira v obstoječ zid, po zaključku del se poškodovani deli zidu sanirajo. Za montažo odra se uporabijo dvižne košare. Izvajalec pred pričetkom del pripravi načrt postavitve odra. | m1 | 62 |  | 0
a.1.5. | Montaža in demontaža stopišča za dostop do odra na zunanji strani strani z mostu višine do 12m. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
A.2. | ODSTRANITVENA DELA:
Splošna določila:
1. | Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem. Nadzoru oz. investitorju je obvezno predati potrdila o plačilu taks in evidenčne liste odpeljanih odpadkov skladno z Uredbo o odpadkih
2. | Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
3. | Z ruševinami, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
4. | Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M.
5. | V popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, postavitev in demontaža delovnih odrov, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ruševine, ki nastanejo pri rušitvi predmetnega objekta se ravna v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98) in v skaldu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami istega Pravilnika!
a.2.1. | Demontaža in odstranitev kovinskih jekor strešnikov skupaj z lesenimi letvami dim.5x8cm in kovinskimi jahači, na katere so montirane letve. Kovinski jahači so varjeni na kovinske strešne nosilce v razponu 270 cm, odstranjevanje z rezanjem. Pri rezanju upoševati protipožarne ukrepe! Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 408 |  | 0
a.2.2. | Demontaža, odstranitev in deponiranje slemenskih jekor strešnikov. Deponiranje na objektu po dogovoru z naročnikom. OPOMBA: V primeru dotrajanosti se izdelajo in montirajo novi slemenjaki - dogovoriti z naročnikom in projektantom. | m1 | 41.3 |  | 0
a.2.3. | Demontaža, odstranitev in deponiranje čelne jekor pločevine r.š. do 60 cm. Deponiranje na objektu po dogovoru z naročnikom. OPOMBA: V primeru dotrajanosti se izdela in montira nova čelna pločevina - dogovoriti z naročnikom in projektantom. | m1 | 17 |  | 0
a.2.4. | Demontaža, odstranitev in deponiranje žlote jekor pločevine r.š. do 80 cm. Deponiranje na objektu po dogovoru z naročnikom. OPOMBA: V primeru dotrajanosti se izdela in montira nova čelna pločevina - dogovoriti z naročnikom in projektantom. | m1 | 16.4 |  | 0
a.2.5. | Demontaža, odstranitev in deponiranje linijskega snegolova ob žlebu. Snegolov iz jekor pločevine višine 35 cm je potrebno odrezati od varjenega dela na žlebu. Deponiranje na objektu po dogovoru z naročnikom. Pred in ob izvedbi je obvezno ščitenje obstoječih elementov, kamna, stekla. | m1 | 48.2 |  | 0
a.2.6. | Demontaža in odstranitev žlebu iz jekor pločevine skupaj z nosilci, masko in koritom skupne razvite širine 190 cm. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. Pred in ob izvedbi je obvezno ščitenje obstoječih elementov, kamna, stekla. | m1 | 48.2 |  | 0
a.2.7. | Demontaža in odstranitev kovinske jekor ločno oblikovane nadgradnje zračnikov iz jekor pločevine nad teraso trakta M in delno v strešini. Kockasti »parapet« prostora nad dvigali se ohrani. Ločna dekorativna obloga je okvirnih dimenzij: širina 540 cm, višine 340 cm, globine 400 cm in se v poševnini zajeda v strešino. Pločevina se reže na kose in vartikalno transportira z dvigalom. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. Pred in ob izvedbi je obvezno ščitenje obstoječih elementov, kamna, stekla. Izvedba po načrtu in dogovoru s projektantom. Izvajalec naj preveri stanje na objektu. | kpl | 1 |  | 0
a.2.8. | Demontaža in odstranitev strelovodne instalacije na strehi. Nakladanje materiala na kamion in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse. | m1 | 60 |  | 0
| Skupaj odstranitvena dela: |  |  |  | 0
OPOMBA: V primeru dotrajanosti navedenih elementov za ponovno vgradnjo se le-ti obračunajo kot nepredvidena dela!
A.3. | ZIDARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.
2. | Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in sicer: a./dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; b./ vse potrebne izmere na objektu, prevoze in prenose matraiala; c./ postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2,00 m; d./ prenos in obeleževanje višinskih točk na objektu; e./ čiščenje prostorov, izdelkov ter prenos in odvoz smeti
3. | Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža.
4. | Površine ometa morajo biti ravne in vertikalne skladno z DIN normativi za tovrstne objekte.
5. | Enotna cena mora vsebovati vse potrebno zunanje (tehnolog, laboratorij) in notranje kontrole kakovosti.
6. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
a.3.1. | Dobava materiala in polnjenje kovinskih špirovcev preseka 12/16 cm s vbrizganim purpenom (za toplotno izolacijo). V kovinske špirovcu se izdela odprtina za polnjenje. Upoštevati špirovce v območju obe poročnih dvoran. | m1 | 78 |  | 0
a.3.2. | Dobava materiala in toplotno izoliranje strehe nad dvigalnim jaškom in pod pločevino navih zračnikov. Vgradnja PIR naklonske izolacije deb. 2-4 cm. | m2 | 12.2 |  | 0
a.3.3. | Dobava materiala in toplotno stene dvigalnega jaška z xps izolacijo deb. 18c m. | m2 | 11 |  | 0
a.3.4. | Dobava materiala in izvedba hidroizolacije stika terase/strehe z dvigalnim jaškom s samolepilno folijo na bazi HDPE 0.25 mm, s slojem iz pur-bitumenske lepilne mase, npr. Bituthene 4000 ali enakovredno. | m2 | 14 |  | 0
a.3.5. | Izdelava tlaka na koti cca. 386,00 m na S servisni strani Bele poročne dvorane, tehnični nivo pred vstopom na podstrešje Trakta M, z opaženjem oz. robnokom s pomočjo Fe kotnika 40x40x4 mm, v dolžini 12 m, struktura tlaka: mikroarmirani estrih 4 cm, protiprašna zaščita betonal ali ustrezno | m2 | 12 |  | 0
a.3.6. | Izdelava nagibnega tlaka s predhodno pripravo sredinskega kanala za odtočno kineton.p. 2PR-WAVE - EN 1433 - z inox povozno rešetko - cca 30 m2 - povprečne debeline 15 cm - uporabiti beton MB 25 - B25N160- C20/25 - 0-16 mm, vključno s potrebnim minimalnim enostranskim opaževanjem | m3 | 4.5 |  | 0
a.3.7. | Vgradnja kinete in rešetke, vsi materiali odporni na vse vrste agresivnosti | m1 | 6 |  | 0
a.3.8. | Izdelava kanalizacijske povezave med kineto in obstoječim odvodnim jaškom, uporabiti PVC in fazonske kose ø 110, vključno s potrebnim kopanjem in dletenjem betona, zaključna obdelava in povrnitev v obstoječe stanje, obračun po izvedenem m1 | m1 | 30 |  | 0
a.3.9. | Izdelava zaključnega tlaka v strukturi: samorazlivni Epoxi, RAL po izbiri projektanta, mikroarmirani estrih 5 cm, hidroizolacija T-4, hladni bitumenski premaz | m2 | 30 |  | 0
a.3.10. | Izdelava betonskih podestov širine 115 cm, debeline 15 cm, Fe armatura Q-386, v skupni dolžini 12 m1, skupaj z enostranskim opaženjem in zaključno Epoxi samorazlivno prevleko, RAL po izboru projektanta | m2 | 13.8 |  | 0
a.3.11. | Zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem. Dejanski obračun se izvede na osnovi dejansko ugotovljenih količin z vpisom v gradbeno knjigo - ocena. | ur | 30 |  | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.1. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
2. | Vsa dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov.
3. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela c./ dobava osnovnega in pomožnega materiala, ter pritrdilnega materiala po detajlu d./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču e./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del
4. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
5. | Nakloni streh morajo biti tako izvedeni, da se prepreči zastajanje vode na strehi in morajo biti usmerjeni v odtočnike.
6. | V enotni ceni zajeti tudi izdelavo delavniških detajlov (izdela jo izdelovalec strehe), katere potrdi odgovorni projektant arhitekture.
b.1.1. | Pokrivanje dvokapne strehe z jekor strešniki iz profilirane pločevine deb. 1,5 mm izdelani po posebnem načrtu. Popis strešnikov: Tip strešnika A – z ozkimi repi ………………..15.040 kom Tip strešnika A 1– izrezani , za zajem zraka…… 150 kom Tip strešnika B - s širokimi repi………………….. 430 kom Tip strešnika C - mali - ozki …………………….. 470 kom Strešniki so že izdelani in deponirani pri naročniku. V ceni upoštevati vsa potrebne elemente, pocinkana pritrdilna sredstva, zaključke, preklope za komplet sestavo strehe. Izvedba po načrtu strehe in detajlu strešnikov. | m2 | 427.3 |  | 0
b.1.2. | Dobava materiala in izdelava podkonstrukcije strehe oznaka sestave A2 v sestavi: - prečne lesene letve dim. 6/6 cm vgrajene v osnem rastru 14 cm, vijačene skozi kontra letve v nosilne jeklene profile - kontra letve: lesene deščice dim. 8/3 cm vijačene v jeklene profile - varovalna kritina: sintetična, paroprepustna folija, sd = max 0,2 m, površinska masa min: 350 g/m², natezna terdnost min. 400 N kot npr.: STT Atlas ali enakovredno. Varovalna kritina s sistemskimi lepljenimi preklopi (vodotesnost) vgrajena na podlago - podlaga: strešna lesno-vlaknena plošča deb. 1,6 cm, plošča visoke gostote (min.550 kg/m²), paroprepustnost: sd max. 0,2 m kot npr.: Agepan DWD ali enakovredno. Plošče vijačene na jekleno konstrukcijo. Vsi leseni deli so premazani z antiglivičnim premazom. V ceni upoštevati vsa potrebne elemente, pritrdilna sredstva, zaključke, preklope za komplet sestavo strehe. Izvedba po načrtu strehe in detajlu. | m2 | 427.3 |  | 0
b.1.3. | Dobava materiala in montaža lesenih prečnih lesenih moralov dim. 6/16 cm, med kovinskimi špirovci, vijačenje v špirovce. Leseni morali so premazani z antiglivičnim premazom. V ceni upoštevati vsa potrebne elemente in vijačni material za pritrditev na kovinski špirovec. | m1 | 364 |  | 0
b.1.4. | Dobava materiala in montaža lesenih prečnih lesenih moralov dim. 6/7,5 cm, vijačenje v obstoječe morale. Območje strehe, kjer so prostori poročnih dvoran. Leseni morali so premazani z antiglivičnim premazom. V ceni upoštevati vse potrebne elemente in vijačni material za pritrditev. | m1 | 346 |  | 0
b.1.5. | Prenos iz deponije in montaža obstoječih slemenskih jekor strešnikov. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vse horizontalne in vertikalne transporte. | m1 | 41.3 |  | 0
b.1.6. | Prenos iz deponije in montaža obstoječe čelne pločevine iz jekor pločevine. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vse horizontalne in vertikalne transporte. | m1 | 17 |  | 0
b.1.7. | Prenos iz deponije in montaža obstoječe žlote iz jekor pločevine. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vse horizontalne in vertikalne transporte. | m1 | 16.4 |  | 0
b.1.8. | Čiščenje in kleparsko popravilo odtokov na terasi in odtok iz strojnice. | kos | 1 |  | 0
b.1.9. | Izdelava, dobava in montaža novega žlebu po vzoru prvotnih žlebov. Izvedba žlebu po postopku (opis iz tehničnega poročila): - namestitev novih jekor podpornih sediščnih mask – nosilcev žlebu deb. 1,6 mm, na razdaljah kot obstoječe. Nosilne podpore so vijačene v zaključni ab nosilec zidu - v te podporne sediščne nosilce se vloži žleb iz inox pločevine deb 1,6 mm dim. preseka 162x 220 mm. Deli žlebu, dolžine 2-3 m se spajajo po dolžini s tesnilno armirno maso na bazi MMA – Triflex Pro Detail (ali slično) z uporabo namenskega prednamaza - preko sediščnih nosilcev se na zunanjo stranico žlebu navari podložna jekor maska na katero se položi hidroizolacijska varovalna folija, ki sega preko inox žleba. Hidroizolacija na bazi HDPE 0.25 mm, s slojem iz pur-bitumenske lepilne mase, npr. Bituthene 4000 ali enakovredno - preko notranje stranice žleba in preko Agepan plošče v širini 30cm se nalepi samolepilni Bituthene 4000 - montira se fasadni maski žlebu iz jekor pločevine: zgornja strešna maska je pritrjena na krovne letve, lomljena v vertikalo in s spodnjim delom prekriva notranjo vertikalno stranico žlebu, na katero je prilepljena s trakom iz samolepilnega Bituthena 4000. Zunanja maska iz jekor pločevine - v naklonu strešine - je z zgornjim preklopom preko zunanje stranice inox žlebu prilepljena nanj. V spodnjem zaključku ima maska horizontalno zaporo in odkap. Izvedba po detajlu projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. | m1 | 48.2 |  | 0
b.1.10. | Sanacija žlebu med dvoriščno poševno zelenico in podzemnim delom trakta M (sanitarije Zmajevega brloga). Izdelava, dobava in montaža novega žlebu v obstoječ žleb širine 35cm. Žleb v naklonu proti vtočnikom. Izvedba žlebu po postopku: - čiščenje obstoječega žlebu - v obstoječ žleb se polaga xps izolacija deb. 5cm, lepljenje na obstoječo podlago - na podlago se položi samolepila hidroizolacijska folija na bazi HDPE 0.25 mm, s slojem iz pur-bitumenske lepilne mase, npr.. Bituthene 4000 ali enakovredno - na izolirano podlago se vloži žleb iz inox pločevine deb 1,6mm dim. preseka 75 x 320mm. Deli žlebu, dolžine 2-3m se spajajo po dolžini s tesnilno armirno maso na bazi MMA – Triflex Pro Detail (ali slično) z uporabo namenskega prednamaza Izvedba po detajlu projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. | m1 | 14.2 |  | 0
b.1.11. | Izdelava, dobava in montaža inox rešetke na žlebu iz prejšnje postavke širine 250 mm. Rešetka se postavi na prej zvarjene inox kotnike na stene inox žlebu dim 20x20 mm. Izvedba po detajlu projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. | m1 | 14.2 |  | 0
b.1.12. | Izdelava, dobava in montaža inox pokrivne maske na desnem delu ob žlebu ob traktu M. Detajl A in B. Izvedba maske po postopku: - čiščenje bakrene podlage parapeta trikotne oblike višine 34 cm - na podlago se položi samolepila hidroizolacijska folija razvite širine 64 cm na bazi HDPE 0.25 mm, s slojem iz pur-bitumenske lepilne mase, npr.. Bituthene 4000 ali enakovredno - na izolirano podlago se montira krivljena inox pokrivna maska deb. 1,5 mm razvite širine 70 cm ves vidni inox peskan Izvedba po detajlu projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. | m1 | 14.2 |  | 0
b.1.13. | Izdelava, dobava in montaža inox pokrivne maske na levem delu ob žlebu ob traktu M. Detajl A. Izvedba maske po postopku: - čiščenje kovinske podlage - na podlago se položi samolepila hidroizolacijska folija razvite širine 22cm na bazi HDPE 0.25 mm, s slojem iz pur-bitumenske lepilne mase, npr.. Bituthene 4000 ali enakovredno - na izolirano podlago se montira krivljena inox pokrivna maska deb. 1,5 mm razvite širine 22 cm ves vidni inox peskan Izvedba po detajlu projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. | m1 | 6 |  | 0
b.1.14. | Izdelava, dobava in montaža inox pokrivne maske na levem delu ob žlebu ob traktu M. Detajl B. Izvedba maske po postopku: - čiščenje kovinske podlage - na podlago se položi samolepila hidroizolacijska folija razvite širine 45cm na bazi HDPE 0.25 mm, s slojem iz pur-bitumenske lepilne mase, npr.. Bituthene 4000 ali enakovredno - na izolirano podlago se montira krivljena inox pokrivna maska deb. 1,5mm razvite širine 45 cm ves vidni inox peskan Izvedba po detajlu projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. | m1 | 8.2 |  | 0
b.1.15. | Izdelava, dobava in montaža novih odtočnih inox kotličkov v žlebu ob traktu M. Vključno z montažo novih zaščitnih mrežic. Prilagoditev na obstoječe odtočne cevi. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. | kos | 2 |  | 0
b.1.16. | Izdelava, dobava in montaža inox žlebu v tlak ob dvigalnem jašku. Žleb iz inox krivljene pločevine dim. 80x80x3 mm, montiran v steno ob dvigalnem jašku, priključitev na obstoječ odtok. V ceni upoštevati izrez v kamnitem tlaku, vsa potrebne elemente, podložne pločevine, pritrdilna sredstva, zaključke in izreze. | m1 | 8.8 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
B.2. | KLJUČAVNIČARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ pregled izvršenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela c./ dobava osnovnega in pomožnega materiala, ter pritrdilnega materiala po detajlu d./ čiščenje vseh kovinskih izdelkov in dvakratno miniziranje pred finalnim lakiranjem e./ delo v delavnici in montaža na objektu z vsemi dajatvami f./ prevozi vsega materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču g./ vsi potrebni pomožni odri in delovni odri za izvedbo del h./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
4. | Enotna cena mora vsebovati vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov, poročila, itd.).
5. | V ceni na enoto zajeti tudi izdelavo delavniških načrtov, shem in detajlov (izdela jo izdelovalec ključavničarskih del), katere potrdi odgovorni projektant arhitekture. Izdelava delavniških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv.
b.2.1. | Izdelava, dobava in montaža dodatnih kovinskih profilov na obstoječe kovinske šprirovce. Privarijo se cevni profil 120x160 mm, dolžine 165 cm, nova menjalnika 2x cevni profil 100x120 mm dolžine 260 cm in nova stebrička 2x cevni profil 120x120 mm dolžine 260 cm. Izvedba po načrtu projektanta. Profil je barvan z temeljno barvo in antikorozijsko zaščiten. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. V ceni upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Vsi kovinski deli se obračunajo v kilogramih. | kg | 141 |  | 0
b.2.2. | Izdelava, dobava in montaža niš za zajem in izpuh zraka iz jekor pločevine deb. 1,6 mm tlorisnih dim. 90x200cm, višine 87 cm. Niša je sestavljena iz prezračevalne rešetke dim. 190x75 cm (dimenzija rešetka se prilagodi dimenziji kanala, ki jo določi strojni projektant), ob rešetki vertikalna in horizontalna zapora enako jekor pločevina. Na element so navarjene jekor letve za pritrditev strešnikov. Vse pločevina bigana po načrtu projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. V ceni upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. | kos | 2 |  | 0
b.2.3. | Izdelava, dobava in montaža strešne in čelne obloge strehe dvigalnega jaška iz jekor pločevine deb. 1,6mm. Jašek tlorisnih dimenzij 4,4 x 2,1 m, višine 1,1 m. Izvedba po načrtu projektanta. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. V ceni upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. Mere kontrolirati na mestu samem pred izdelavo in montažo. Obračun v m2. | m2 | 18.7 |  | 0
b.2.4. | Prenos iz deponije in montaža snegolovov ob žlebu. Snegolovi se varijo na jekor pločevino žlebu po vzoru prvotno postavljenih sneglovov. V ceni upoštevati pritrdilna sredstva, vijake, vare, podložne ploščice. V ceni upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte. | m1 | 48.2 |  | 0
b.2.5. | Izdelava, dobava in montaža svetlobnih zastiral debeline o,6 mm (eloksirana pločevina za žlebove, barvano po izbiri projektanta, na štirih vertikalnih steklih Bele poročne dvorane s servisne strani, cca 4x85x600 cm, skupaj s pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
b.2.6. | Dobava in vgradnja hitrotekočih dvižnih vrat z izolativnostjo ter dimenzij H= 3,00 in Š= 3,00 m | kpl | 1 |  | 0
b.2.7. | Dobava in vgradnja hitrotekočih dvižnih prosojnih vrat z dimenzijo H= 2,00 in Š= 2,50 m | kpl | 1 |  | 0
0
b.2.8. | Izdelava stopnišča za prehod na podeste - uporaba Inox ravne pločevine in cevnih oblik, kakovost 1.416 ter nastopnih površin iz solzaste inox pločevine 6 mm, vse po EN 10204/3,1, obračun zvarjenca po kg | kpl | 80 |  | 0
| Skupaj ključavničarska dela: |  |  |  | 0
B.3. | SUHOMONTAŽNA DELA
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se je obvezno posvetovati s projektantom.
Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ izrez vseh potrebnih odprtin h./ bandažiranje in zagladitev stikov plošč, izravnava s stopnjo kakovosti Q2 i./ čiščenje izdelkov po končani montaži in podobno
3. | Dela se izvajajo skladno projektom in sistemskimi rešitvemi proizvajalcev.
b.3.1. | Dobava materiala in montaža poševnega mavčnokartonskega stropu pod špirovci oznaka A2 v sestavi: - toplotna izolacija med kovinskimi špirovci: izolacija iz mineralne volne deb. 16 cm, (SIST EN 13162) visoke gostote, CS(Y10) ≥ 50 kPa, λD = max.0.036 W/(m.K) kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno - parna zapora (zrakotesnost): AL/PE folija, sd = min. 30 m kot npr.: STT DB 30 Classic ali enakovredno. Folija je pribita na lesene prečne lege, lepljeni preklopi s sistemskimi tesnilnimi trakovi na akrilni bazi - stropna obloga: gips-kartonske požarno odporne plošče deb. 1,5cm kot npr.: KNAUF GKF 1.5 ali enakovredno. Plošče so vijačene skozi parno zaporo v lesene prečne lege Upoštevati vse zaključke ob zidu z vsemi potrebnimi zaključnimi profili in letvicami, s pritrdilnim materialom, z bandažiranjem in zagladitvijo stikov, izravnavanje s stopnjo kakovosti Q2, z vsemi vertikalnimi in horizontalnimi transporti. | m2 | 227.3 |  | 0
b.3.2. | Dobava materiala in montaža izolacije v spodnji polovici strehe. Izoliranje v sestavi: - toplotna izolacija med kovinskimi špirovci, polaganje na obstoječo izolacijo: izolacija iz mineralne volne deb. 8 cm, (SIST EN 13162) visoke gostote, CS(Y10) ≥ 50 kPa, λD = max.0.036 W/(m.K) kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Thermal ali enakovredno - parna zapora (zrakotesnost): AL/PE folija, sd = min. 30 m kot npr.: STT DB 30 Classic ali enakovredno. Folija je pribita na lesene prečne lege, lepljeni preklopi s sistemskimi tesnilnimi trakovi na akrilni bazi Upoštevati ves pritrdilni material, vse vertikalne in horizontalne transporte. | m2 | 214 |  | 0
b.3.3. | Dobava materiala in montaža stene dvigalnega jaška v sestavi: - podlaga: OSB plošče, debeline 18 mm - pasovi za preprečitev toplotnih mostov: Purenit ali XPS, debeline 3 cm - med profile konstrukcije dvigala se vgradi kamena volna tip Knauf Insulation Naturboard Venti (debelina kot jeklena konstrukcija + 3 cm) - notranja podlaga: OSB plošče, debeline 18 mm - samolepilna parna zapora: samolepilna AL-PE folija (sd vrednost min. 1500 m) STT ALU TOP 1500 SK - notranja obloga mavčnokartonska plošča vijačena direktno v OSB Upoštevati ves pritrdilni material, vse vertikalne in horizontalne transporte. | m2 | 10.1 |  | 0
b.3.4. | Dobava materiala in montaža stropu dvigalnega jaška v sestavi: - podlaga: OSB plošče, debeline 18 mm - pasovi za preprečitev toplotnih mostov: Purenit ali XPS, debeline 3 cm - med profile konstrukcije dvigala se vgradi kamena volna v naklonu 5% tip Knauf Insulation Naturboard Venti (debelina kot jeklena konstrukcija + 3 cm) - notranja podlaga: OSB plošče, debeline 18 mm - samolepilna parna zapora: samolepilna AL-PE folija (sd vrednost min. 1500 m) STT ALU TOP 1500 SK - notranja obloga mavčnokartonska plošča vijačena direktno v OSB Upoštevati ves pritrdilni material, vse vertikalne in horizontalne transporte. | m2 | 9.5 |  | 0
b.3.5. | Izdelava predelnih sten z dvojno mavčno plošču in izolacijo na zunanji strani 10 cm in notranjim opleskom z 2x lateks barvo- ral po izbiri projektanta, stiki med podesti ali osnovno ploščo morajo zagotavljati strojno pranje in čiščenje sten! | m2 | 35 |  | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
B.4. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
Splošna določila:
1. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
2. | Storitve izvajalca, ki je vse zajeti v ceni: a./ snemanje potrebnih izmer na objektu b./ čiščenje podlage pred pričetkom del c./ vsa dela na objektu z dajatvami d./ dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala e./ prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču f./ dobava in postavitev vseh potrebnih vogalnikov, zaključkov g./ izravnava stikov stenskih in stropnih opažnih plošč zajeta v ceni za m2 h./ osnovni premaz z emulzijo i./ izvedba kitanja vogalov in diletacijskih fug z ustreznim akrilnim kitom
3. | V ceni je potrebno upoštevati vse postavitve in prestavitve začasnih odrov.
b.4.1. | Obnova obstoječih kovinskih strešnih nosilcev - špirovcev škatlaste oblike preseka 12x16 cm vključno z obnovo vseh ostali drobnih kovinskih profilov, ki so povezani s strešnimi nosilci. Obnova po postopku: - čiščenje in brušenje odstopajoče barve - premaz z emulzijo za oprijem - 2x oplesk nosilec z barvo za kovino, RAL po izboru projektanta. Barvajo se tudi nosilci do višine 3m v slemenu. V ceni morajo biti zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta obdelave, vsi pomožni odri - delovni odri za izvedbo del. Obračun pleskanja po razviti širini kovinskega profila. | m2 | 191 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
C. | STROJNO-INSTALACIJSKA DELA
Strojnica, ki je predmet predelav, se nahaja na podstrehi objekta, z zelo omejenim dostopom in težavnim transportom. V cenah je potrebno upoštevati uporabo avtodvigal in sistemov za dvigovanje materiala ter ukrepe za delo na višini.
C.1. | Začasna demontaža prezračevalnih kanalov ob strešini zaradi dostopa do kanalov zunanjega in zavrženega zraka, ki se predelujejo. Ponovna montaža kanalov poizvedenih delih, skupaj s popravilom toplotne izolacije po izvedenih delih
|  | kg | 600
C.2. | Demontaža obstoječih kanalov zunanjega in zavrženega zraka v obsegu potrebnega, skupaj z odvozom na deponijo ali podjetrje za predelavo surovin.
|  | kg | 400
C.3. | Izdelava komore za zajem zunanjega in odvod zavrženega zraka, izdelane iz pocinkane pločevine debeline min 0,75mm, s priključki za montažo zaščitnih rešetk. Na komori se pod kotom strešine izdela kanalski priključek. Izmere za izdelavo komore na objektu.
Okvirne dimenzije - mere kontrolirati na objektu
| 1900x350 | kos | 2
C.4. | Zaščitna rešetka iz pocinkane pločevine, skupaj z zaščitno mrežo, za montažo v komoro kanala, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom
| 900x710 | kos | 4
Systemair PZ-ZN
C.5. | Prestavitev obstoječega filtra G4 na kanalu zunanjega zraka. Demontaža iz obstoječega kanala ter mmontaža na novi lokaciji v strojnici
| 1800x500 | kos | 1
C.6C | Zrakotesni zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, tesnilnim (trajno elastični kit) in montažnim materialom ter dodatkom na odrez. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine po SIST EN 12097:2007.
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz nerjavečega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 800
C.7. | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo zračnih kanalov v klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. Stalni in neodvisen nadzor EU požarne klasifikacije D-s3,d0; toplotne prevodnosti λ pri 0°C je 0,038 W/m.K in koef. upora difuziji vodne pare je min 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
| ACE-19MM | m2 | 35
Armacell
ACE/Armaflex
C.8. | Prestavitev obstoječega regulacijskega sklopa ogrevne in hladilne vode zaradi izvedbe toplotne izolacije podstrehe. V ceni upoštevati: - praznjenje sistemov ogrevanja in hlajenja - odrez cevi ter prestavitev kompletnega regulacijskega sklopa za ca. 0,5m - priključitev na obstoječe cevovode (DN50, DN65) jeklenih cevi - čiščenje cevi na poškodovalnih delih, premaz s temeljno in dvakrat zaščitno barvo - ponovna toplotna izolacija poškodovanih delov s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 32mm. - postavitev podporne konstrukcije iz tipskih pocinkanih jeklenih oprofilov za pritrditev cevi - do 20 kg - odklop napajanja in krmiljenja pogonov ventilov in črpalk ter ponovni priklop po opravljenih delih | kpl. | 1
C.9. | Morebitna nepredvidena dela so obračunana v skupni rekapitulaciji
C. | STROJNO-INSTALACIJSKA DELA: skupaj
D. | ELEKTRO-INSTALACIJSKA DELA
D.1 | Odstranitev sistema za zaščito pred strelo in odvoz na | kpl | 1 |  | 0
deponijo
D.2 | Odklop električnih naprav na podstrehi v el.omari E-1 | kpl | 1 |  | 0
D.3 | Ponovni priklop strojnih naprav v el.omari E-1 | kpl | 1 |  | 0
D.4 | Odstranitev obstoječih svetilk in odvoz na deponijo | kos | 4 |  | 0
D.5 | Odstranitev obstoječih kabelskih polic in odvoz na deponijo | m | 38 |  | 0
D.6 | Odstranitev inštalacijskih cevi in kablov ter odvoz na deponijo | m | 59 |  | 0
D.7 | Vgradnja strešni in slemenski nosilci za strešnike jekor na pr.
| SON16/Rf-K podložen z butil trakom | kos | 115 |  | 0
Kontaktni elementi INOX(Rf)
D.8 | Križna sponka 3x58 mm | kos | 14 |  | 0
D.9 | Kontaktna sponka CON 20 | kos | 9 |  | 0
D.10 | Vodnik INOX(Rf) - ø 8 - lovilni sistem | m | 115 |  | 0
D.11 | Pocinkani valjanec (notranje izenačitve potenciala) FeZn 25x4 mm | m | 90 |  | 0
D.12 | Vtičnica, plastična, nadometna, 230 V, IP44, 1L+N+PE, 16 A | kos | 10 |  | 0
Kabli FG16(0)R16-J
D.13 | 3 x 1.5 mm2 | m | 100 |  | 0
D.14 | 3 x 2.5 mm2 | m | 250 |  | 0
D.15 | Kabelska polica PK - žična, pocinkna, s priborom, širine 100 mm | m | 50 |  | 0
D.16 | Plastični NIK kanal 10x10 mm | m | 18 |  | 0
Finožični vodnik H07V-K, r/z (P/F-Y) za izenačitev potencilov :
D.17 | 1 x 4 mm2 | m | 100 |  | 0
D.18 | 1 x 10 mm2 | m | 60 |  | 0
Gibljive plastične cevi:
D.19 | ø 16 mm | m | 50 |  | 0
D.20 | ø 23 mm (tudi za strojne naprave in ...) | m | 300 |  | 0
D.21 | Izdelava priključkov opreme | kos | 35 |  | 0
D.22 | Izdelava spoja z vodniki za izenačitev potenciala | kos | 10 |  | 0
D.23 | Doza za izenačitev potenciala PS49, skupaj s kablom 4 in 6 mm2 | kos | 5 |  | 0
D.24 | Stikalo, plastično, nadometno, 16 A, z LED indikacijo enopolno | kos | 3 |  | 0
D.25 | LED svetilka, z EPN, za hodnike, stopnišča,montažni pribor,
nadgradna, kapa iz PMMA, 50.000 ur, IP50, razr.zašč.SC1
brezhalogenska, Perluce O 22W LED830 D350 EVG
3000K, 350x350x104 mm, izkoristek 70lm/W, Ra>80
Zumtobel
| 1xL ED-Z861 22W/1540 lm SV1 | kos | 5 |  | 0
D.26 | Dobava in vgradnja dodelave osvetlitve v servisnem delu dostopa na podstrešje Trakt M za Belo poročno dvorano s 8x6 m, skupaj 48 m, LED traku - po izboru projektanta, skupaj s povezavami in regulacijo osvetlitve. | kpl | 1 |  | 0
D.27 | Ponovna postavitev strelovoda z identičnimi povezavami in obliko predhodno demontiranega strelovoda ter opravljenimi meritvami, upoštevati delo na veliki višini. | kpl | 1 |  | 0
D.28 | Drobni material in meritve el.inštalacij | kpl | 1 |  | 0
D. | ELEKTRO-INSLATERSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0
E. | NEPREDVIDENA DELA
Nepredvidena dela se lahko pojavijo predvsem iz razloga delovanja na spomeniško varovanem objektu in iz razloga, da je obstoječe stanje z demontažo strehe objekta v celoti prezentno žele ob dejanski demontaži.
Pri samih krovnih površinah se bo šele ob demontaži videlo in ocenilo, ali so n. p. slemenjaki ali odkapi vredni ponovne vgradnje ali jih zamenjamo z novimi, ki v popisu niso obravnavani.
Podobno se nepredvidena dela lahko pojavijo na strojno-instalacijskih delih in elektro-instalacijskih delih, kjer bo obseg dejanskih del razviden po sami demontaži in so vsa instalaterska dela zgolj ocena kot na primernih objektih.
Ne glede na razmere na gradbišču se nepredvidena dela izvajajo samo v primeru potrjevanja na tednih tedenskih koordinacijah s potrjevanjem predračuna del s strani nadzornika, koordinatorja in naročnika.
E. | NEPREDVIDENA DELA skupaj: 20% od A + B + C + D
F. | PROJEKTANTSKI NADZOR
Projektant je po 12. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61 in 72/2017) odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije.
Po zgoraj omenenem Zakonu je zakonska obveza nadzora pri gradnji prepuščena strokovnemu nadzorniku, vendar se je naročnik odločil pri gradnji predmetnega objekta za dodatni vzporedni projektantski nadzor.
Projektantski nadzor lahko izvajajo samo odgovorni projektant in projektanti posameznih delov projekta.
Obveznosti projektantov v projektantskem nadzoru so:
- nadzor nad izvajanjem del skladu s projektno dokumentacijo,
- udeležba na gradbenih koordinacijag in posvetih,
- sodelovanje z izvajalcem, investitorjem in strokovnim nadzorom
- zastopanje interesov investitorja.
Ponudnk-izvajalec GOI del sklapa pogodbe s projektanti za izvajanje projektantskega nadzora in stroške upošteva v ponudbi oz. pogodbenem predračunu.
F. | PROJEKTANTSKI NADZOR skupaj:
G. | IZDELAVA PID - Projektna dokumentacija izvedenih del
Pod postavko Izdelava PID mora ponudnik upoštevati vsa določila Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumntacij in obrazcih, povezanih z graditvijo objektova (Uradni list RS, št. 36/2018 z dne 30.05.2018), s posebim poudarkom na določila 23. in 24. člena Pravilnika o Projektni dokumentaciji izvedenih del in določil 28. in 29. člena istega Pravilnika glede dokumentacije o zanesljivosti objekta ter navodil za obratovanje in vzdrževanje.
Projektna dokumentacija izvedenih del:
- je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta.
- mora prikazovati morebitna odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, ki je bila sestavni del gradbenega dovoljenja, in od projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je bila priložena pri prijavi začetka gradnje, na način, ki omogoča jasno prepoznavnost spremenjenih delov ali lastnosti objekta.
- vsebuje vodilni načrt in druge načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov in inženirjev.
Dokazilo o zanesljivosti objekta mora vsebovati:
– vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta,
– mape s prilogami in
– navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.
Vodilna mapa se mora izdelati na obrazcu iz priloge Pravilnika in vsebuje:
- osnovne podatke o objektu in dokazilu o zanesljivosti objekta,
- podatke o udeležencih, ki so sodelovali pri graditvi,
- izjavo, ki jo podpišeta nadzornik in izvajalec ter
- tabelarično kazalo dokazil o zanesljivosti objekta.
Mapo s prilogami sestavljajo tabelarično kazalo dokazil v delu, ki se nanaša na dokazila v posamezni mapi in dokazila z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem kazalu dokazil in obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike, izkaze in druga dokazila o:
- upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene in druge zahteve,
- kakovosti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,
- opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in
- pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih in drugih inštalacij ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja.
Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta vsebujejo slikovna gradiva, tehnične prikaze in besedila v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem in podobnih sestavin, ki določajo pravila za obratovanje in vzdrževanje objekta, vgrajenih inštalacij, naprav in opreme. Z navodili za obratovanje in vzdrževanje se določijo tudi:
- obvezni (minimalni) časovni razmiki in pogoji rednih pregledov ter roki in obseg občasnih pregledov,
- obseg vzdrževalnih del, s katerimi se zagotavlja, da bo objekt v času uporabe izpolnjeval bistvene zahteve,
- zahteve za organizacijske ukrepe z vidika požarne varnosti.
G. | IZDELAVA PID skupaj: